Протокол №1

публичных слушаний актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования городское поселение «Город Киров»

г. Киров                                                                                                                09.06.2021г.

Место проведения заседания комиссии: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.36.

Время проведения заседания комиссии: 14 час.00 мин.

Присутствовали

Члены рабочей группы:

Клещевников В.С. – заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству, председатель рабочей группы;

Карпикова Е.М. – заведующий отделом благоустройства и управления жилищным фондом, заместитель председателя рабочей группы;

Шатова П.А. –  заведующий отделом по муниципальному хозяйству.

Представитель ООО «Кировтеплоэнерго»:

Мурашова В.А. – начальник ЮСО

Повестка дня:

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров»

Слушали:

Шатова П.А. –  объявила повестку заседания рабочей группы и довела до сведения присутствующих нижеследующую информацию:

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров».

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в Кировскую районную администрацию.

Предлагаю провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и с учетом внесенных замечаний и предложений.

Слушали:

Доклад председателя рабочей группы Клещевникова В.С. об актуализации Схемы теплоснабжения в отношении следующих данных:

- Информация об МКД, переводимых на индивидуальное отопление, а также информация об отключении МКД от центральной системы теплоснабжения после расселения из ветхого и аварийного жилья.

2. Проведенный перерасчет присоединенной нагрузки котельных с учетом фактических данных.

3. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  на период 2020-2028гг: строительство новых блочных котельных №1, №2, №3, проектирование и ликвидация старой котельной №8 (РУС) с выносом всех инженерных сетей, а также работы по техническое перевооружению  котельных №1, №2, №3 с учетом установки энергосберегающего оборудования.

4. Информацию по проведению работ по реконструкции котельной №14 по ул.Плеханова и тепловых сетей от котельной №14 к школе №4 в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения.

5. Актуализация графической части схемы теплоснабжения.

6. Мероприятия по установке тепловых приборов учета на МКД в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г.

7. Проведение капитального ремонта тепловых сетей от котельных № 1, 2, 3.

8. Присвоение статуса «Единая теплоснабжающая организация» теплоснабжающей организации ООО «Кировэнергосервис» в зонах действия котельных № 6, № 7, № 9, № 10, д. с. «Сказка».

Состоялось обсуждение поступивших предложений. При вынесении решения были учтены положения Федерального закона от 22.02.2012 № 154-ФЗ  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в котором дан исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих актуализации.

Возможность замены изношенного трубопровода питьевой воды от насосной станции до котельной №2 будет рассмотрено совместно с эксплуатирующей организацией в летний период текущего года.

Предложение об оснащении котельных № 1, 8 и детского сада «Сказка» дизель-генераторными установками требует дальнейшей проработки за рамками схемы теплоснабжения. Котельная детского сада «Сказка» оснащена передвижным дизель-генератором. Котельные №1 и 8 имеют два независимых ввода электрической энергии.

Финансовые потребности запланированных изменений скорректированы с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

По итогам обсуждения рабочая группа по проведению публичных слушаний решила:

1. Признать публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. состоявшимися.

2. Одобрить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г.

4. Разместить на официальном сайте Кировской районной администрации заключение и протокол по проведению публичных слушаний.

Председатель рабочей группы:          _____________________        В.С. Клещевников

Заместитель председателя рабочей группы: _______________      Е.М. Карпикова

Протокол вела: Шатова П.А.