## кот 9 сбыт 2024.04
КОТЕЛЬНАЯ №9
№ п/п | №№ТК | Ду трубопровода | протяженность | Вид ЗА | ДУ | кол-во | дата ремонта | Примечание | надзем. | подзем. | дата ремонта примечания | Примечание | КТЭ | Адм. | Юр.лица
1 | от кот-ой до т.А | 273 | 9 |  |  |  | 08.2022г. | ТК1 ликв. |  | 9 |  |  | 9
2 | от т.А (от узла учета) до ТК2 | 219 | 81 |  |  |  | 08.2022г. | замена т/сети 44,5м Ду219 | 74 | 7 |  |  | 81
219
3 | от ТК2 до дом№51а | 219 | 70 | задвижка | 250 | 2 |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70
4 | от дом 51а до ТК14 | 159 | 38 |  |  |  | 08.2019г. | кап.рем. Ду159 - 38м |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
5 | от ТК14 до дом№47 | 108 | 34 | задвижка | 100 | 2 | 5.05.2014г. | Ду100 2шт.Замена задвижек. |  | 34 |  |  |  | 34 |  | ИП Азохова |  | 60
6 | от ТК14 до дом №49 (ДОМ ОТКЛЮЧЕН) | 108 | 24 |  |  |  | 08.2019г. | ОТКЛ. Дом. Кап.рем. Ду108 - 24м |  | 24 |  |  |  | 24 |  | ДОМ откл. В 2019 г.
7 | от дом№49 до ТК15 | 159 | 100 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | нет
8 | от ТК15 до Дет.сад №8 (дом №43А) | 89 |  | задвижка | 80 | 2 | [5 empty] | Временно перекрыто с 03.10.23г. |  |  |  | дет.сад
9 | от ТК16 до ТК15 | 159 | 46 | [6 empty] | 46 |  |  | 46
10 | от ТК17 до ТК16 | 108 | 35 | задвижка | 100 | 2 |  |  |  | 35 |  |  | 35
11 | от Тк17 до ИП Горбачева (дом№41), парикмахерская | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 2019 г. | замены труб Ду 57 - 24м |  |  | 2019 г. | Откл. Дом 72-08.2022г. |  |  |  | ОТКЛ. Дом 72
12 | от Тк17 до дом№43 | 76 | [5 empty] | откл.в 2019г.
13 | от ТК18 до ТК16 | 159 | 29 | [6 empty] | 29 |  |  | 29
14 | от ТК18 до дом№39 | 89 | 6 | задвижка | 100 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10,5 d=108
15 | от ТК2 до ТК3 | 159 | 32 | задвижка | 200 | 2 | 08.2022г. | замена труб на Ду159 |  | 32 |  |  | 32
16 | от ТК3 до дом№51 | 89 | 18 | задвижка | 80 | 2 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18,6 d=108
17 | от ТК3 до Дет.сад№5 (дом№ 53) | 89 | 105 | задвижка | 80 | 2 |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | дет.сад
18 | от ТК3 до ТК4 | 159 | 49 |  |  |  | 09.2020г. | уточнить |  | 49 |  | кап.рем. | 49
|  | 108 | 8 |  |  |  |  | уточнить |  | 8 |  |  | 8
19 | от ТК4 до ТК8 | 159 | 145 | [6 empty] | 145 |  |  | 145
20 | от ТК8 до дом№2а | 89 | 113 | задвижка | 80 | 2 | 5.10.2015г. | Ду89 4м. Замена |  | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 113
21 | от ТК8 до ТК9 | 159 | [5 empty] | откл. В 2021г.
23 | от ТК9 до ТК10 | 159 |  | задвижка | 150 | 4
24 | от ТК10 до ТК12 | 159 |  | задвижка | 150 | 2 |  | откл.в 2019г.
25 | от ТК12 до ТК13 | 108 | [5 empty] | откл.в 2019г.
27 | от ТК13 до дом№6 | 89 | [5 empty] | откл.в 2019г.
28 | от ТК10 до ТК11 | 108
29 | от ТК11 до магазин | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 14.03.2014г. | Ду50 2шт.Замена задвижек. | [7 empty] | маг.
30 | от ТК5 до ж.д. №68 (ПЯТЕРОЧКА) | 57 | 7 | задвижка | 50 | 2 | 6.10.2015г. | 11м Ду159 .замена. |  | 7 |  |  |  | 7 |  | маг.Пятерочка
[7 empty] | 14.06.2023г. | Ду108 -12 п.м
31 | от ТК4 до ТК6 | 159 | 29 | [6 empty] | 29 |  |  | 29
32 | от ТК6 до дом№70 | 89 | 71 | задвижка | 100 | 2 | 10.2018г. | замена трубы Ду89 - 3,7 п.м, зад.Ду80-1 |  | 71 | 2019 г. | замена трубы Ду89 - 71м |  | 71 |  |  |  | 16
33 | от ТК6 до до ТК6А-2,5м. От ТК6А до ж.д. 72 отключ. | 89 | 2.5 | [6 empty] | 2.5 |  | после откл. Подкл.откл. 09.2021г. Откл. 97м -08.2022г. |  | 2.5 |  | 08.2022 г.подключили Соломатина парикмахерскую - Жмакина,72 |  |  | нет
34 | от ТК6 до ТК7 | 89 | [5 empty] | ТК7-отключ.
35 | от ТК1 до школа№1 | 108 | 72 | задвижка | 100 | 2 | 22.10.2014г | Ду100 50м. Замена труб сис.отопления. |  | 72 |  |  |  |  | 72 | школа
36 | от Тк1 до ТК22 | 273 | 351 | [5 empty] | 172 | 179 |  |  | 351
37 | от ТК22 до Сбербанк | 108 | 14 | задвижка | 100 | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | сбербанк
38 | от ТК22 до ТК23 | 273 | 45 | [6 empty] | 45 |  |  | 45
39 | от ТК23 до дом№52 | 108 | 12 | задвижка | 150 | 2 | 13.01.2015г | Ду100 3м.Замена т/трассы . |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 14.9
[7 empty] | 09.2018г. | замена труб - 12м
40 | от ТК23 до дом№54 | 108 | 87 | задвижка | 100 | 2 |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  | 85
41 | от ТК24 до ТК25 | 108 | 161 | [6 empty] | 161 |  |  | 161
42 | от ТК25 до дом№56 | 108 | 15 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 40.5
43 | от Тк24 до ТК26 | 108 | 114 | [6 empty] | 114 |  |  | 114
44 | от ТК26 до дом№58 | 89 | 12 | задвижка | 80 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | магазины |  | 11.6
|  | ИТОГО: | 1934.5 | [5 empty] | 421 | 1513.5 |  |  | 1134 | 609.5 | 191 |  |  | 472.1
|  |  | 2-х. труб. | [6 empty] | 1934.5 |  |  |  | 1934.5
на период 01.09.2020 г.
|  | Диаметр | Общ. Протяж. В 2-хтр. | надз. Протяж. | подз. Протяж. | [8 empty] | Диаметр | объем труб, м3
|  | 57 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 57 | 0.075
|  | 76 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 76
|  | 89 | 327.5 | 105 | 222.5 |  | Диаметры | протяж. надзем. | протяж. подзем. |  |  |  |  | 89 | 2.252
|  | 108 | 576 |  | 576 |  | 20-49 | 0 | 0 |  |  |  |  | 108 | 4.736
|  | 159 | 468 |  | 468 |  | 50-250 | 249 | 1280.5 |  |  |  |  | 159 | 8.04
|  | 219 | 151 | 70 | 81 |  | 251-400 | 172 | 233 |  |  |  |  | 219 | 4.021
|  | 273 | 405 | 172 | 233 |  | ИТОГО: | 421 | 1513.5 |  |  |  |  | 273 | 26.605
|  | ИТОГО: | 1934.5 | 347 | 1587.5 |  |  |  | 1934.5 | [5 empty] | 45.729
1934.5
|  |  | с магистралью | [8 empty] | без магистрали
| 273 | 219 | 159 | 108 | 89 | 76 | 57 |  |  |  |  | 219 | 159 | 108 | 89 | 76 | 57
| 9 | 70 | 32 | 34 | [7 empty] | 70 |  | 34
|  | 81 | 46 | 35 |  |  | 7 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 7
|  |  | 29 | 8 | 18 | [6 empty] | 24 |  |  | 18
| 351 |  | 49 | 24 | 105 | [9 empty] | 105
| 45 |  | 145 |  | 113 | [9 empty] | 113
|  |  | 38 |  | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | 100 | 72 | 71 | [8 empty] | 72 | 71
|  |  | 29 | 14 | 2.5 | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 12
| 405 | 151 | 468 | 87 | 12 | 0 | 7 |  |  |  |  | 128 | 0 | 87 | 12 | 0 | 7
161
|  |  |  | 15 | [9 empty] | 15
|  |  |  | 114 | [6 empty] | ИТОГО: | 682.5
|  |  |  | 576 | 327.5 | [8 empty] | 220 | 327.5
175
|  | 1934.5 | [9 empty] | надз.
507.5
подз.
Note on I7: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219 - 34м
Note on P8: Брынская Светлана Сергеевна: ООО МОНОЛИТ Азохова
Note on C9: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219
Note on D11: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 26м
Note on D14: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 24м
Note on C18: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 273
Note on D25: Овсянкина Светлана Сергеевна: 10м откл.
Note on D26: НикишкинаЕМ: было 100 м -откл.
Note on D30: Овсянкина Светлана Сергеевна: 35м откл.
Note on D31: Овсянкина Светлана Сергеевна: 7м откл.
Note on P32: Брынская Светлана Сергеевна: магазин Пятерочка
Note on D36: Овсянкина Светлана Сергеевна: 97м к д. №72 откл. 09.20г.
Note on P48: Брынская Светлана Сергеевна: магазины

## Лист1
ул.Кондратюка
7м
2d=57мм
[9 empty] | зад.Ду50-2 |  |  | зад.Ду150-2
35м
2d=108мм
|  |  |  | ул.Жмакина | [8 empty] | ул.Кондратюка
100м 2d=159мм
ул.Жмакина
[10 empty] | зад.Ду100-2 |  | зад.Ду150-4
13м
2d=89мм
[11 empty] | 10м 2d=159мм |  |  |  | 30м Ду80 | 2d=89мм | [10 empty] | 20м 2d=89мм
зад.Ду80-4
70м
[6 empty] | 2d=89мм | [7 empty] | 2d=89мм
8м
90м
2d=76мм
29м 2d=89мм
7м 2d=57мм
|  | 7м 2d=89мм |  |  | зад.Ду100-2 |  | зад.Ду100-2 |  |  | зад.Ду150-2
|  |  |  | 90м |  |  |  | 27м | [12 empty] | зад.Ду50-4
|  |  |  | 2d=89мм |  |  |  | 2d=159мм | 2м | [13 empty] | 2d=57мм 10м
[6 empty] | 2,5м |  |  | зад.Ду50-2
[6 empty] | ул.Жмакина |  |  | 8м | [12 empty] | 35м 2d=108мм
[7 empty] | 4м |  | 49м 2d=159мм
[6 empty] | 4м | 2d=89мм | 4м | зад.Ду80-2 |  |  |  | 15м | 2d=76мм |  |  |  |  | ул.Жмакина |  |  |  | зад.Ду100-2 | 29м |  | зад.Ду100-4
[5 empty] | 73м |  |  | 20м | зад.Ду80-2 |  |  | 2d=89мм
[5 empty] | 2d=89мм |  |  | 2d=89мм |  |  | зад.Ду200-2 | [12 empty] | 2d=159мм
30м
[18 empty] | 34м |  |  |  | 46м 2d=159мм |  |  | 6м 2d=89мм
[10 empty] | 32м 2d=159мм | [6 empty] | 2d=108мм
[9 empty] | зад.Ду250-2 | [8 empty] | зад.Ду100-2 |  |  | зад.Ду80-2
[13 empty] | 58м |  |  |  | 38м |  | 24м | 100м
[11 empty] | 12м |  | 2d=219мм |  |  | 2d=159мм |  |  | 2d=108мм | 2d=159мм
2d=219мм
7м
[9 empty] | 11м | 2d=219мм | [10 empty] | 26м 2d=89мм
32м 2d=219мм
9м
т.А
[8 empty] | 2d=219мм |  | 2м
[8 empty] | Узел учета |  | 4,5м
2м
|  |  |  | 13м |  |  | 25м | Зад219-2
|  |  |  | 2d=108мм |  |  | 2d=108мм
|  | 34м 2d=108мм | [5 empty] | 2d=273мм
[8 empty] | 68м | [19 empty] | Условные обозначения:
[7 empty] | 70м | [21 empty] | ТК - тепловая камера;
[7 empty] | 2d=273мм | [21 empty] | dп - диаметр прямого трубопровода ГВС;
do - диаметр обратного трубопровода ГВС;
надземный участок сети отопления (ГВС)
34м
|  |  |  | 2d=273мм | [25 empty] | подземный участок сети отопления(ГВС)
2d-диаметр трубопровода отопления
сети находящиеся в собственности ООО "Кировэнергосервис"
80м 2d=273мм
отремонтированные участки тепловых сетей
отключенные т/сети
64м 2d=273мм
ул.Пролетарская
| 14м | 2d=108м
|  |  | 35м | [7 empty] | зад.Ду80-2
2d=273мм
зад.Ду100-2
5м | 2d=273мм
12м 2d=89мм
|  | 40м | 2d=273мм | зад.Ду150-2 |  |  |  | 72м 2d=108мм
|  | зад.Ду100-2 |  |  | 2d=108мм
12 м
42м
2d=108мм
50м 2d=108мм
11м
[5 empty] | 2d=108мм | 50м 2d=108мм
26м 2d=108мм
25м 2d=108мм
22м
2d=108мм
64м 2d=108мм
15м
2d=108мм
22,7м
7м
Х
Х
2d=108мм
12
34 м
7м
2d=273мм
ул.Кондратюка
дом № 5
ул.Кондратюка
дом № 6
10
9
ул.Кондратюка дом № 1
ул.Кондратюка дом № 2
8
ул.Конд-ратюка дом № 2"а"
4
5
магазин "Пятёрочка"
ул.Жмакина дом № 68
6
ул.Жмакина
дом № 72. Магазин ИП Соломатин
ул.Жмакина
дом № 70 Магазин
ул.Жмакина
дом № 76
3
ул.Жмакина дом №51
Дет.САД № 5
ул.Жмакина 53
2
ул.Жмакина дом № 51"А"
14
ул.Жмакина дом № 47
ООО "Монолит"
Азохова Л.С.
ул.Жмакина
дом №49
15
ф-л Дет.сада №8 "Тополёк"
ул.Жмакина, дом №43А
16
17
ул.Жмакина
дом № 43
18
ул.Жмакина
дом №39
ул. Жмакина
дом 42-В
КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ
№ 1
ТИР
здание
школы№1
ШКОЛА №1
ул.Кирова 2
СБЕРБАНК
ул.Пролетарская 50
ЦФК Киров
23
ул.Проле-тарская
дом №52
ул.Про-летарская
дом № 54
24
25
ул.Пролетарская дом № 56
26
ул.Пролетарская
дом № 58
ЛОЦ+
11
магазин
"Агропродсервис"
ул.Конд-ратюка
дом 1"А"
ул.Жмакина
дом №41
Горбачева А.М.
22
ул. Жмакина дом № 45
ул. Жмакина дом № 35
ул. Жмакина дом № 33
ул. Жмакинаул. Жмакина дом 42-Б
6А
ул. Жмакина
дом № 74
ул.Пролетарская, дом № 60
Н
СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
КОТЕЛЬНОЙ №9
(ул. Кирова)

## Лист2
КОТЕЛЬНАЯ №9
№ п/п | №№ТК | Ду трубопровода | протяжен- ность | Вид ЗА | ДУ | кол-во | дата ремонта | Примечание | подз. | надзем. | подзем. | дата ремонта примечания | КТЭ | Адм. | Юр.лица
1 | от кот-ой до т.А | 273 | 9 |  |  |  | 08.2022г. | ТК1 ликв. |  | 9 | 9 |  | 9
2 | от т.А (от узла учета) до ТК2 | 219 | 81 |  |  |  | 08.2022г. | замена т/сети 44,5м Ду219 | 7 | 74 | 7 |  | 81
219
3 | от ТК2 до дом№51а | 219 | 70 | задвижка | 250 | 2 |  |  | 12 | 58 |  |  | 70
4 | от дом 51а до ТК14 | 159 | 38 |  |  |  | 08.2019г. | кап.рем. Ду159 - 38м | 38 |  | 38 |  | 38
5 | от ТК14 до ж.д.№47 | 108 | 34 | задвижка | 100 | 2 | 5.05.2014г. | Ду100 2шт.Замена задвижек. | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  | ИП Азохова
6 | от ТК14 до дом №49 (ДОМ ОТКЛЮЧЕН) | 108 | 24 |  |  |  | 08.2019г. | ОТКЛ. Дом. Кап.рем. Ду108 - 24м | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  | ДОМ откл. В 2019 г.
7 | от дом №49 до ТК15 | 159 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
8 | от ТК15 до Дет.сад №8 (дом №43А) | 89 |  | задвижка | 80 | 2 | [9 empty] | дет.сад
9 | от ТК16 до ТК15 | 159 | 46 | [5 empty] | 46 |  | 46 |  | 46
10 | от ТК17 до ТК16 | 108 | 35 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35
11 | от Тк17 до ИП Горбачева (дом№41), парикмахерская | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 2019 г. | замены труб Ду 57 - 24м |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | ОТКЛ. Дом 72
12 | от Тк17 до дом№43 | 76 | [5 empty] | откл.в 2019г.
13 | от ТК18 до ТК16 | 159 | 29 | [5 empty] | 29 |  | 29 |  | 29
14 | от ТК18 до дом№39 | 89 | 6 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
15 | от ТК2 до ТК3 | 159 | 32 | задвижка | 200 | 2 | 08.2022г. | замена труб на Ду159 | 32 |  | 32 |  | 32
16 | от ТК3 до дом №51 | 89 | 30 | задвижка | 80 | 2 |  |  | 30 |  | 18 |  |  | 30
| от ТК3 до дом №51 | 76 | 15 |  |  |  | 10.2025г. | замена Ду76-15м | 15 |  |  |  |  | 15
17 | от ТК3 до Дет.сад№5 (дом№ 53) | 89 | 105 | задвижка | 80 | 2 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | дет.сад
18 | от ТК3 до ТК4 | 159 | 49 |  |  |  | 09.2020г. | уточнить | 49 |  | 49 |  | 49
|  | 108 | 8 |  |  |  |  | уточнить | 8 |  | 8 |  | 8
19 | от ТК4 до ТК8 | 76 | 90 |  |  |  | 09.2025г. | замена труб | 90 |  | 145 |  | 90 |  |  | 159
20 | от ТК8 до дом№2а | 89 | 113 | задвижка | 80 | 2 | 5.10.2015г., 10.2025г. | замена Ду89 4м. ЗаменаДу76-3м | 113 |  | 113 |  |  | 113
21 | от ТК8 до ТК9 | 159 | [5 empty] | откл. В 2021г.
23 | от ТК9 до ТК10 | 159 |  | задвижка | 150 | 4
24 | от ТК10 до ТК12 | 159 |  | задвижка | 150 | 2 |  | откл.в 2019г.
25 | от ТК12 до ТК13 | 108 | [5 empty] | откл.в 2019г.
27 | от ТК13 до дом№6 | 89 | [5 empty] | откл.в 2019г.
28 | от ТК10 до ТК11 | 108
29 | от ТК11 до магазин | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 14.03.2014г. | Ду50 2шт.Замена задвижек. | [7 empty] | маг.
30 | от ТК5 до ж.д. №68 (ПЯТЕРОЧКА) | 57 | 7 | задвижка | 50 | 2 | 6.10.2015г. | 11м Ду159 .замена. | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | маг.Пятерочка
[7 empty] | 14.06.2023г. | Ду108 -12 п.м
31 | от ТК4 до ТК6 | 159 | 29 | [5 empty] | 29 |  | 29 |  | 29
32 | от ТК6 до дом№70 | 89 | 71 | задвижка | 100 | 2 | 10.2018г. | замена трубы Ду89 - 3,7 п.м, зад.Ду80-1 | 71 |  | 71 | 2019 г. |  | 71
33 | от ТК6 до до ТК6А-2,5м. От ТК6А до ж.д. 72 отключ. | 89 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 08.2022 г.подключили Соломатина парикмахерскую - Жмакина,72 и отключили
34 | от ТК6 до ТК7 | 89 | [5 empty] | ТК7-отключ.
35 | от т.А до школа№1 | 108 | 72 | задвижка | 100 | 2 | 22.10.2014г | Ду100 50м. Замена труб сис.отопления. | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 | школа
36 | от т.А до ТК22 | 273 | 351 | [5 empty] | 179 | 172 | 179 |  | 351
37 | от ТК22 до Сбербанк | 108 | 14 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 | сбербанк
38 | от ТК22 до ТК23 | 273 | 45 | [5 empty] | 45 |  | 45 |  | 45
39 | от ТК23 до дом№52 | 108 | 12 | задвижка | 150 | 2 | 13.01.2015г | Ду100 3м.Замена т/трассы . | 12 |  | 12 |  |  | 12
[7 empty] | 09.2018г. | замена труб - 12м
40 | от ТК23 до дом№54 | 108 | 87 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 87
41 | от ТК24 до ТК25 | 108 | 161 | [5 empty] | 161 |  | 161 |  | 161
42 | от ТК25 до дом№56 | 108 | 15 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  |  | 15
43 | от Тк24 до ТК26 | 108 | 114 | [5 empty] | 114 |  | 114 |  | 114
44 | от ТК26 до дом№58 | 89 | 12 | задвижка | 80 | 2 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 | магазины
|  | ИТОГО: | 1904 | [5 empty] | 1486 | 418 | 1513.5 |  | 1311 | 383 | 210
|  |  | 2-х. труб. | [6 empty] | 1904 | 1931.5 |  |  | 1904 |  | 593
на период 01.01.2026 г.
|  | Диаметр | Общ. Протяж. В 2-х тр. | надз. Протяж. | подз. Протяж. | [8 empty] | Диаметр | объем труб, м3
|  | 57 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 57
|  | 76 | 105 |  | 105 | [8 empty] | 76
|  | 89 | 337 | 105 | 232 |  | Диаметры | протяж. надзем. |  | протяж. подзем. |  |  |  | 89
|  | 108 | 576 |  | 576 |  | 20-49 | 0 |  | 0 |  |  |  | 108
|  | 159 | 323 |  | 323 |  | 50-250 | 249 |  | 1250 |  |  |  | 159
|  | 219 | 151 | 70 | 81 |  | 251-400 | 172 |  | 233 |  |  |  | 219
|  | 273 | 405 | 172 | 233 |  | ИТОГО: | 421 |  | 1483 |  |  |  | 273
|  | ИТОГО: | 1904 | 347 | 1557 |  |  |  |  | 1904 |  |  |  |  | 0
1904
с магистралью
| 273 | 219 | 159 | 108 | 89 | 76 | 57 | [5 empty] | 159 | 108 | 89 | 76 | 57
| 9 | 70 | 32 | 34 | [9 empty] | 34
|  | 81 | 46 | 35 | 30 |  | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | 29 | 8 |  | 15 | [8 empty] | 30 | 15
| 351 |  | 49 | 24 | 105 | 90 | [8 empty] | 105
| 45 |  |  |  | 113 | [9 empty] | 113
|  |  | 38 |  | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | 100 | 72 | 71 | [8 empty] | 72 | 71
|  |  | 29 | 14
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 12
| 405 | 151 | 323 | 87 | 12 | 105 | 7 | [5 empty] | 0 | 87 | 12 | 15 | 7
161
|  |  |  | 15 | [9 empty] | 15
|  |  |  | 114 | [7 empty] | ИТОГО:
|  |  |  | 576 | 337 | [8 empty] | 220 | 337
|  | 1904 | [13 empty] | 579
Note on I7: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219 - 34м
Note on P8: Брынская Светлана Сергеевна: ООО МОНОЛИТ Азохова
Note on C9: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219
Note on D11: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 26м
Note on D14: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 24м
Note on C18: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 273
Note on D19: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 18м до 2025г.
Note on D24: Овсянкина Светлана Сергеевна: было до 2025г.145м
Note on D26: Овсянкина Светлана Сергеевна: 10м откл.
Note on D27: НикишкинаЕМ: было 100 м -откл.
Note on D31: Овсянкина Светлана Сергеевна: 35м откл.
Note on D32: Овсянкина Светлана Сергеевна: 7м откл.
Note on P33: Брынская Светлана Сергеевна: магазин Пятерочка
Note on D37: Овсянкина Светлана Сергеевна: 97м к д. №72 откл. 09.20г.
Note on P49: Брынская Светлана Сергеевна: магазины

## Лист2 ФО
КОТЕЛЬНАЯ №9
№ п/п | №№ТК | Ду трубопровода | протяжен- ность | Вид ЗА | ДУ | кол-во | дата ремонта | Примечание | подз. | надзем. | подзем. | дата ремонта примечания | КТЭ | Адм. | Юр.лица
1 | от кот-ой до т.А | 273 | 9 |  |  |  | 08.2022г. | ТК1 ликв. |  | 9 | 9 |  | 9
2 | от т.А (от узла учета) до ТК2 | 219 | 81 |  |  |  | 08.2022г. | замена т/сети 44,5м Ду219 | 7 | 74 | 7 |  | 81
219
3 | от ТК2 до дом№51а | 219 | 70 | задвижка | 250 | 2 |  |  | 12 | 58 |  |  | 70
4 | от дом 51а до ТК14 | 159 | 38 |  |  |  | 08.2019г. | кап.рем. Ду159 - 38м | 38 |  | 38 |  | 38
5 | от ТК14 до ж.д.№47 | 108 | 34 | задвижка | 100 | 2 | 5.05.2014г. | Ду100 2шт.Замена задвижек. | 34 |  | 34 |  |  | 34 |  | ИП Азохова
6 | от ТК14 до дом №49 (ДОМ ОТКЛЮЧЕН) | 108 | 24 |  |  |  | 08.2019г. | ОТКЛ. Дом. Кап.рем. Ду108 - 24м | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  | ДОМ откл. В 2019 г.
7 | от дом №49 до ТК15 | 159 | 100 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 100
8 | от ТК15 до Дет.сад №8 (дом №43А) | 89 |  | задвижка | 80 | 2 | [9 empty] | дет.сад
9 | от ТК16 до ТК15 | 159 | 46 | [5 empty] | 46 |  | 46 |  | 46
10 | от ТК17 до ТК16 | 108 | 35 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35
11 | от Тк17 до ИП Горбачева (дом№41), парикмахерская | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 2019 г. | замены труб Ду 57 - 24м |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | ОТКЛ. Дом 72
12 | от Тк17 до дом№43 | 76 | [5 empty] | откл.в 2019г.
13 | от ТК18 до ТК16 | 159 | 29 | [5 empty] | 29 |  | 29 |  | 29
14 | от ТК18 до дом№39 | 89 | 6 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
15 | от ТК2 до ТК3 | 159 | 32 | задвижка | 200 | 2 | 08.2022г. | замена труб на Ду159 | 32 |  | 32 |  | 32
16 | от ТК3 до дом №51 | 89 | 30 | задвижка | 80 | 2 |  |  | 30 |  | 18 |  |  | 30
| от ТК3 до дом №51 | 76 | 15 |  |  |  | 10.2025г. | замена Ду76-15м | 15 |  |  |  |  | 15
17 | от ТК3 до Дет.сад№5 (дом№ 53) | 89 | 105 | задвижка | 80 | 2 |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 105 | дет.сад
18 | от ТК3 до ТК4 | 159 | 49 |  |  |  | 09.2020г. | уточнить | 49 |  | 49 |  | 49
|  | 108 | 8 |  |  |  |  | уточнить | 8 |  | 8 |  | 8
19 | от ТК4 до ТК8 | 76 | 90 |  |  |  | 09.2025г. | замена труб | 90 |  | 145 |  | 90 |  |  | 159
20 | от ТК8 до дом№2а | 89 | 113 | задвижка | 80 | 2 | 5.10.2015г., 10.2025г. | замена Ду89 4м. ЗаменаДу76-3м | 113 |  | 113 |  |  | 113
21 | от ТК8 до ТК9 | 159 | [5 empty] | откл. В 2021г.
23 | от ТК9 до ТК10 | 159 |  | задвижка | 150 | 4
24 | от ТК10 до ТК12 | 159 |  | задвижка | 150 | 2 |  | откл.в 2019г.
25 | от ТК12 до ТК13 | 108 | [5 empty] | откл.в 2019г.
27 | от ТК13 до дом№6 | 89 | [5 empty] | откл.в 2019г.
28 | от ТК10 до ТК11 | 108
29 | от ТК11 до магазин | 57 |  | задвижка | 50 | 2 | 14.03.2014г. | Ду50 2шт.Замена задвижек. | [7 empty] | маг.
30 | от ТК5 до ж.д. №68 (ПЯТЕРОЧКА) | 57 | 7 | задвижка | 50 | 2 | 6.10.2015г. | 11м Ду159 .замена. | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | маг.Пятерочка
[7 empty] | 14.06.2023г. | Ду108 -12 п.м
31 | от ТК4 до ТК6 | 159 | 29 | [5 empty] | 29 |  | 29 |  | 29
32 | от ТК6 до дом№70 | 89 | 71 | задвижка | 100 | 2 | 10.2018г. | замена трубы Ду89 - 3,7 п.м, зад.Ду80-1 | 71 |  | 71 | 2019 г. |  | 71
33 | от ТК6 до до ТК6А-2,5м. От ТК6А до ж.д. 72 отключ. | 89 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 08.2022 г.подключили Соломатина парикмахерскую - Жмакина,72 и отключили
34 | от ТК6 до ТК7 | 89 | [5 empty] | ТК7-отключ.
35 | от т.А до школа№1 | 108 | 72 | задвижка | 100 | 2 | 22.10.2014г | Ду100 50м. Замена труб сис.отопления. | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 | школа
36 | от т.А до ТК22 | 273 | 351 | [5 empty] | 179 | 172 | 179 |  | 351
37 | от ТК22 до Сбербанк | 108 | 14 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 | сбербанк
38 | от ТК22 до ТК23 | 273 | 45 | [5 empty] | 45 |  | 45 |  | 45
39 | от ТК23 до дом№52 | 108 | 12 | задвижка | 150 | 2 | 13.01.2015г | Ду100 3м.Замена т/трассы . | 12 |  | 12 |  |  | 12
[7 empty] | 09.2018г. | замена труб - 12м
40 | от ТК23 до дом№54 | 108 | 87 | задвижка | 100 | 2 |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 87
41 | от ТК24 до ТК25 | 108 | 161 | [5 empty] | 161 |  | 161 |  | 161
42 | от ТК25 до дом№56 | 108 | 15 | [5 empty] | 15 |  | 15 |  |  | 15
43 | от Тк24 до ТК26 | 108 | 114 | [5 empty] | 114 |  | 114 |  | 114
44 | от ТК26 до дом№58 | 89 | 12 | задвижка | 80 | 2 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 | магазины
|  | ИТОГО: | 1904 | [5 empty] | 1486 | 418 | 1513.5 |  | 1311 | 383 | 210
|  |  | 2-х. труб. | [6 empty] | 1904 | 1931.5 |  |  | 1904 |  | 593
на период 01.01.2026 г.
|  | Диаметр | Общ. Протяж. В 2-х тр. | надз. Протяж. | подз. Протяж. | [8 empty] | Диаметр | объем труб, м3
|  | 57 | 7 |  | 7 | [8 empty] | 57 |  | 7 | 0
|  | 76 | 105 |  | 105 | [8 empty] | 76 |  | 0 | 105
|  | 89 | 337 | 105 | 232 |  | Диаметры | протяж. надзем. |  | протяж. подзем. |  |  |  | 89 |  | 117 | 115
|  | 108 | 576 |  | 576 |  | 20-49 | 0 |  | 0 |  |  |  | 108 |  | 86 | 490
|  | 159 | 323 |  | 323 |  | 50-250 | 249 |  | 1250 |  |  |  | 159 |  | 0 | 323
|  | 219 | 151 | 70 | 81 |  | 251-400 | 172 |  | 233 |  |  |  | 219 |  | 0 | 81
|  | 273 | 405 | 172 | 233 |  | ИТОГО: | 421 |  | 1483 |  |  |  | 273 |  | 0 | 233
|  | ИТОГО: | 1904 | 347 | 1557 |  |  |  |  | 1904 |  |  |  |  | 0 | 210 | 1347
1904
с магистралью
| 273 | 219 | 159 | 108 | 89 | 76 | 57 | [5 empty] | 159 | 108 | 89 | 76 | 57
| 9 | 70 | 32 | 34 | [9 empty] | 34
|  | 81 | 46 | 35 | 30 |  | 7 | [9 empty] | 7
|  |  | 29 | 8 |  | 15 | [8 empty] | 30 | 15
| 351 |  | 49 | 24 | 105 | 90 | [8 empty] | 105
| 45 |  |  |  | 113 | [9 empty] | 113
|  |  | 38 |  | 6 | [9 empty] | 6
|  |  | 100 | 72 | 71 | [8 empty] | 72 | 71
|  |  | 29 | 14
|  |  |  | 12 | [9 empty] | 12
| 405 | 151 | 323 | 87 | 12 | 105 | 7 | [5 empty] | 0 | 87 | 12 | 15 | 7
161
|  |  |  | 15 | [9 empty] | 15
|  |  |  | 114 | [7 empty] | ИТОГО:
|  |  |  | 576 | 337 | [8 empty] | 220 | 337
|  | 1904 | [13 empty] | 579
Note on I7: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219 - 34м
Note on P8: Брынская Светлана Сергеевна: ООО МОНОЛИТ Азохова
Note on C9: Овсянкина Светлана Сергеевна: было Ду219
Note on D11: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 26м
Note on D14: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 24м
Note on C18: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 273
Note on D19: Овсянкина Светлана Сергеевна: было 18м до 2025г.
Note on D24: Овсянкина Светлана Сергеевна: было до 2025г.145м
Note on D26: Овсянкина Светлана Сергеевна: 10м откл.
Note on D27: НикишкинаЕМ: было 100 м -откл.
Note on D31: Овсянкина Светлана Сергеевна: 35м откл.
Note on D32: Овсянкина Светлана Сергеевна: 7м откл.
Note on P33: Брынская Светлана Сергеевна: магазин Пятерочка
Note on D37: Овсянкина Светлана Сергеевна: 97м к д. №72 откл. 09.20г.
Note on P49: Брынская Светлана Сергеевна: магазины