Протокол №1

публичных слушаний актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования городское поселение «Город Киров»

г. Киров                                                                                                                          21.05.2025г.

Место проведения заседания комиссии: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.36.

Время проведения заседания комиссии: 14 час.15 мин.

Присутствовали

Члены рабочей группы:

Клещевников В.С. – заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству, председатель рабочей группы;

Шатова П.А. –  заведующий отделом по муниципальному хозяйству.

Представители ООО «Кировтеплоэнерго»:

Зеленов В.И. – технический директор;

Мурашова В.А. – начальник ЮСО;

Григорьева Н.С. – начальник ПТО.

Повестка дня:

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров»

Слушали:

Шатова П.А. –  объявила повестку заседания рабочей группы и довела до сведения присутствующих нижеследующую информацию:

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров».

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций поступивших в Кировскую районную администрацию.

Предлагаю провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  с учетом внесенных замечаний и предложений.

Слушали:

Доклад председателя рабочей группы Клещевникова В.С. об актуализации Схемы теплоснабжения в отношении следующих данных:

- Информация об МКД, переводимых на индивидуальное отопление, а также информация об отключении МКД от центральной системы теплоснабжения после расселения из ветхого и аварийного жилья.

В 2026, согласно протокола общего собрания собственников МКД №6 ул.Фурманова, планируется перевод данного дома на индивидуальное отопление.

При проверке данных протокола общего собрания собственников помещений в МКД №6 ул.Фурманова, представленных для внесения в схему теплоснабжения, установлено, что в данном протоколе внесены неверные сведения, а именно:

- общая площадь жилых и не жилых помещений в протоколе указана 990,9 м2, а согласно данных АИС ГИС ЖКХ общая площадь жилых и не жилых помещений составляет 1038,5 м2.

- в протоколе общего собрания указано, что не жилых помещений в доме нет, а согласно данных АИС ГИС ЖКХ в данном доме имеется одно нежилое помещение.

-  реестр протокола  некорректно составлен, нумерация жилых и нежилых помещений сбита и перескакивает.

Информация о переводе данного дома на индивидуальное отопление будет внесена в схему при условии корректировки данных и приведения протокола в надлежащее состояние не позднее 05.06.2025. В противном случае информация о переходе данного дома на индивидуальное отопление в 2026 году внесена не будет и перевод не осуществится.

2. Проведенный перерасчет присоединенной нагрузки котельных с учетом фактических данных.

3. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  на период 2025-2028гг.

4.  Актуализация графической части схемы теплоснабжения.

5. Прогнозные годовые объемы полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой из тепловой сети на 2026 год и плановые, учтенные при тарифном регулировании в 2025 год.

Техническим директором ООО «Кировтеплоэнерго» озвучены предложения для внесения в схему теплоснабжения ранее направленные в соответствие с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, актуализации и утверждения:

1) перерасчет присоединенной нагрузки и изготовление проекта реконструкции тепловых сетей с учетом МКД, переведенных на индивидуальное отопление в предыдущие периоды, а также с учетом переселения жителей в рамках программы расселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

2) реализация проекта на техническое перевооружение котельной №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а) с заменой шести котлов НР-18;

3) актуализация и реализация проекта «Техническое перевооружение ОПО – «Система теплоснабжения г.Киров ООО «Кировтеплоэнерго». Установка трех котлов Vitomaх 100-LW M148 (общей мощностью 9 МВт) в котельной №3, расположенной по адресу: Калужская область, г.Киров, ул.Жмакина, д.5а»;

4) разработка проекта бесперебойного снабжения котельных технической водой с установкой 2-х насосных станций для водозабора воды на котельные;

5) реализация проекта ликвидации ОПО – старой котельной №8 (старая): г.Киров, ул.Пролетарская, д.34.

Состоялось обсуждение поступивших в ходе публичных слушаний предложений.

При вынесении решения были учтены положения Федерального закона от 22.02.2012 № 154-ФЗ  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в котором дан исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих актуализации.

Предложение о разработке проекта установки двух насосных станций технической воды для котельных, отклонено т.к. для снабжения котельных в настоящее время подается питьевая вода.

Финансовые потребности запланированных изменений скорректированы с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

По итогам обсуждения рабочая группа по проведению публичных слушаний решила:

1. Признать публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. состоявшимися.

2. Одобрить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г.

4. Разместить на официальном сайте Кировской районной администрации заключение и протокол по проведению публичных слушаний.

5. Срок утверждения схемы теплоснабжения в связи с необходимой корректировкой протокола общего собрания собственников МКД №6 ул.Фурманова продлить не более чем на 30 календарных дней.

Председатель рабочей группы:          _____________________        В.С. Клещевников

Протокол вела: Шатова П.А.