Протокол №1

публичных слушаний актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования городское поселение «Город Киров»

г. Киров                                                                                                                24.05.2023г.

Место проведения заседания комиссии: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.36.

Время проведения заседания комиссии: 14 час.15 мин.

Присутствовали

Члены рабочей группы:

Клещевников В.С. – заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству, председатель рабочей группы;

Шатова П.А. –  заведующий отделом по муниципальному хозяйству.

Представители ООО «Кировтеплоэнерго» и ООО «Кировэнергосервис»:

Абраменков Д.В. – генеральный директор;

Зеленов В.И. - технический директор;

Григорьева Н.С. – начальник отдела ПТО.

Повестка дня:

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров»

Слушали:

Шатова П.А. –  объявила повестку заседания рабочей группы и довела до сведения присутствующих нижеследующую информацию:

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров».

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;

- предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Кировскую районную администрацию не поступило.

Предлагаю провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и с учетом внесенных замечаний и предложений.

Слушали:

Доклад председателя рабочей группы Клещевникова В.С. об актуализации Схемы теплоснабжения в отношении следующих данных:

- Информация об МКД, переводимых на индивидуальное отопление, а также информация об отключении МКД от центральной системы теплоснабжения после расселения из ветхого и аварийного жилья. МКД в 2023-2024г.г. переводить на индивидуальное отопление не планируется.

2. Проведенный перерасчет присоединенной нагрузки котельных с учетом фактических данных.

3. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  на период 2024-2028гг:

4. Проведение работ по реконструкции котельной №14 по ул.Плеханова и тепловых сетей от котельной №14 к школе №4 в рамках концессионного соглашения.

5. Актуализация графической части схемы теплоснабжения.

6. Мероприятия по установке тепловых приборов учета на МКД в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г.

7. Прогнозные годовые объемы полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой из тепловой сети на 2024 год и плановые, учтенные при тарифном регулировании в 2023 год.

8. Внесение новых температурных графиков регулирования тепловой нагрузки на источнике теплоты (город Киров).

Генеральным директором ООО «Кировтеплоэнерго» и ООО «Кировэнергосервис» озвучены предложения для внесения в схему теплоснабжения:

1) перерасчет присоединенной нагрузки и изготовление проекта реконструкции тепловых сетей с учетом МКД, переведенных на индивидуальное отопление в предыдущие периоды, а также с учетом переселения жителей в рамках программы расселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

2) разработка проекта на техническое перевооружение котельной №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а) с заменой шести котлов НР-18;

3) разработка проекта на техническое перевооружение котельной №3 (г.Киров, ул.Жмакина д. 5-а) с заменой трех котлов НР-18;

4) актуализация и реализация проекта «Техническое перевооружение ОПО – «Система теплоснабжения г.Киров» котельная №3 с установкой трех котлов Vitomaх 100-LW M148;

5) разработка проекта бесперебойного снабжения котельных технической водой с установкой 2-х насосных станций для водозабора воды на котельные;

6) реализация проекта ликвидации ОПО (кот.8 старая).

Состоялось обсуждение поступивших в ходе публичных слушаний предложений. При вынесении решения были учтены положения Федерального закона от 22.02.2012 № 154-ФЗ  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в котором дан исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих актуализации.

Предложение о разработке проекта установки двух насосных станций технической воды для котельных, отклонено т.к. для исполнения полномочий по водоснабжению населения питьевой водой, водопровод технической воды не нужен.

Финансовые потребности запланированных изменений скорректированы с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

По итогам обсуждения рабочая группа по проведению публичных слушаний решила:

1. Признать публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. состоявшимися.

2. Одобрить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г.

4. Разместить на официальном сайте Кировской районной администрации заключение и протокол по проведению публичных слушаний.

Председатель рабочей группы:          _____________________        В.С. Клещевников

Протокол вела: Шатова П.А.