Протокол №1
публичных слушаний актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования городское поселение «Город Киров»
г. Киров                                                                                                                          25.05.2026г. 
Место проведения заседания комиссии: Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.36.
Время проведения заседания комиссии: 15 час.00 мин.
Присутствовали
Члены рабочей группы:
Клещевников В.С. – заместитель Главы Администрации по муниципальному хозяйству, председатель рабочей группы;

Шатова П.А. –  заведующий отделом по муниципальному хозяйству.

Представители ООО «Кировтеплоэнерго»:
Зеленов В.И. – технический директор;
Мурашова В.А. – начальник ЮСО;
Повестка дня:

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров»

Слушали: 
Шатова П.А. –  объявила повестку заседания рабочей группы и довела до сведения присутствующих нижеследующую информацию:
Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров».
Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667;
- предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций поступивших в Кировскую районную администрацию.
Предлагаю провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения в порядке, предусмотренном действующим законодательством,  с учетом внесенных замечаний и предложений.

Слушали:

Доклад председателя рабочей группы Клещевникова В.С. об актуализации Схемы теплоснабжения в отношении следующих данных:

1. Информация об МКД, переводимых на индивидуальное отопление, а также информация об отключении МКД от центральной системы теплоснабжения после расселения из ветхого и аварийного жилья. 
2. Проведенный перерасчет присоединенной нагрузки котельных с учетом фактических данных.

3. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  на период 2026-2028гг. 
4.  Актуализация графической части схемы теплоснабжения.
5. Прогнозные годовые объемы полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой из тепловой сети на 2027 год и плановые, учтенные при тарифном регулировании в 2026 год.
Техническим директором ООО «Кировтеплоэнерго» озвучены предложения для внесения в схему теплоснабжения ранее направленные в соответствие с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, актуализации и утверждения:

1. перерасчет присоединенной нагрузки и изготовление проекта реконструкции тепловых сетей от котельной №2 (г.Киров, ул.К.Маркса, 38а) с учетом МКД, переведенных на индивидуальное отопление в предыдущие периоды, а также с учетом переселения жителей в рамках программы расселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

2. в связи с тем, что котельные находятся в состоянии физического и морального износа, необходимо реализовать следующие варианты модернизации / технического перевооружения / реконструкции котельных:

- техническое перевооружение котельной №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а) с заменой шести котлов НР-18, проект изготовлен;
- техническое перевооружение котельной №3 (г.Киров, ул.Жмакина, 5а) с заменой 12 котлов на 3 более энергоэффективные котла;

- установка блочно-модульных котельных №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а), №2 (г.Киров, ул.К.Маркса, 38а) по адресам, требуется разработка документации;
- капитальный ремонт участков тепловой сети:

Котельной №1(г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а): от ТК 27 до ТК 29 ул. Шелаева;

Котельной №3 (г.Киров, ул.Жмакина, 5а): от ТК 4 до ЖД № 29 по ул.Жмакина;
Капитальный ремонт участков тепловой сети и ГВС:

Котельной №6 (г.Киров, ул.Строительная)от ТК 1 до ТК 6.

3. В целях повышения надежности теплоснабжения оснастить дизель-генераторами котельные №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а), №12 (г.Киров, ул.Челюскина), №16 (Кировский район, п.Нагорное), №17 (Кировский район, п.Нагорное)
4. реализовать проект ликвидации старой котельной №8, находящейся в аварийном состоянии по адресу: г.Киров, ул.Пролетарская, 34 с выносом всех инженерных коммуникаций (газопровод высокого давления, сети водопровода).

Состоялось обсуждение поступивших в ходе публичных слушаний предложений.
При вынесении решения были учтены положения Федерального закона от 22.02.2012 № 154-ФЗ  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в котором дан исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих актуализации.

Предложение об оснащении дизель-генераторами котельных №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а), №12 (г.Киров, ул.Челюскина), №16 (Кировский район, п.Нагорное), №17 (Кировский район, п.Нагорное) отклонено т.к. обеспечение бесперебойного энергоснабжения котельных должен обеспечить гарантирующий поставщик в сфере электроснабжения.
Финансовые потребности запланированных изменений скорректированы с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и капитального ремонта источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

По итогам обсуждения рабочая группа по проведению публичных слушаний решила:

1. Признать публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. состоявшимися.

2. Одобрить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г. с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.

3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028 г.

4. Разместить на официальном сайте Администрации Кировского муниципального округа Калужской области заключение и протокол по проведению публичных слушаний.
Председатель рабочей группы:          _____________________        В.С. Клещевников
Протокол вела: Шатова П.А.
