Заключение

комиссии о результатах публичных слушаний по актуализации

Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров»

на период с 2013 до 2028 г.

г.Киров                                                                                                                                24.05.2023г.

- В целях выявления, учета мнения и соблюдения интересов населения городского поселения «Город Киров», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации  теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведены публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г.

- Информация о времени и месте проведения публичных слушаний в установленный законом порядке была размещена на официальном сайте Кировской районной администрации.

- Публичные слушания были проведены 24.05.2023г. в 14-15 часов в здании администрации Кировской районной администрации.

- В процессе публичных слушаний состоялось обсуждение поступивших предложений. По итогам обсуждения внесены в схему теплоснабжения следующие пункты:

4.1.Информация об МКД, переводимых на индивидуальное отопление, а также информация об отключении МКД от центральной системы теплоснабжения после расселения из ветхого и аварийного жилья. МКД в 2023-2024г.г. переводить на индивидуальное отопление не планируется.

4.2. Проведенный перерасчет присоединенной нагрузки котельных с учетом фактических данных.

4.3. Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения  на период 2024-2028гг:

- разработка проекта на техническое перевооружение котельной №1 (г.Киров, ул.Гагарина, д.29-а) с заменой шести котлов НР-18 и котельной №3 (г.Киров, ул.Жмакина д. 5-а) с заменой трех котлов НР-18;

- актуализация и реализация проекта «Техническое перевооружение ОПО – «Система теплоснабжения г.Киров» котельная №3 с установкой трех котлов Vitomaх 100-LW M148;

- реализация проекта ликвидации ОПО (кот.8 старая).

4.4. Проведение работ по реконструкции котельной №14 по ул.Плеханова и тепловых сетей от котельной №14 к школе №4 в рамках концессионного соглашения.

4.5. Актуализация графической части схемы теплоснабжения.

4.6. Мероприятия по установке тепловых приборов учета на МКД в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г.

4.7. Прогнозные годовые объемы полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой из тепловой сети на 2024 год и плановые, учтенные при тарифном регулировании в 2023 год.

4.8. Внесение новых температурных графиков регулирования тепловой нагрузки на источнике теплоты (город Киров).

4.9. Прогнозные годовые объемы полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой из тепловой сети на 2024 год и плановые, учтенные при тарифном регулировании в 2023 год.

Заключение:

- Признать публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г. состоявшимися.

- Одобрить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г.

- Направить проект актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения «Город Киров» на период с 2013 до 2028г., протокол проведения публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний Главе Кировской районной администрации для принятия решения в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.

Председатель рабочей группы:          _____________________        В.С. Клещевников