## стр.1
Форма № 3-ИП ТС
Форма №3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы по котельной школы по ул.Плеханова г.Киров.
ООО "Ульяновские тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)
|  |  | в сфере теплоснабжения на | 2022-2033 |  | годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  | фактические значения | Плановые значения
[7 empty] | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[8 empty] | 2022 | 2023 | 2024/2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/9 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удельный расход электрической энергии на выработку и транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/Гкал. |  |  |  | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 30.6 | 34.63 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21
2 | Удельный расход условного топлива на тепло отпущенное с коллекторов котельной.(на выходе котельной) | кг.у.т./Гкал |  |  |  | 167.65 | 167.65 | 167.65 | 167.65 | 160,05/155,95 | 155.95 | 155.95 |  | 155.95 | 155.95 | 155.95 | 155.95
т.у.т./м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | [11 empty] | `
4.1 | Износ тепловой сети котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 100 | 100 | 3 | 6 | 9/12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 33-36
4.2 | Износ обвязки котлов котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 95 | 95 | 95 | 100 | 0 | 4 | 8 |  | 16 | 20 | 24 | 32
4.3 | Износ дымовых труб котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 7 | 14 |  | 21 | 28 | 35 | 42
4.4 | Износ котлов котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 67 | 33 |  | 37 | 6 | 14 | 28
4.5 | Износ сетевых насосов котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 80 | 0 | 83 | 86 | 89/100 | 0 | 6 |  | 12 | 18 | 24 | 30
4.6 | Износ узла ГРУ котельной школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 80 | 0 | 85 | 90 | 95/100 | 5 | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 30-40
4.7 | Износ узла учета тепловой энергии котельная школы по ул.Плеханово г.Киров | % |  |  |  | 80 | 0 | 85 | 90 | 95/100 | 100 | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20-30
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год |  |  |  | 21.6 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |  | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22
|  | % от отпуска тепловой энергии |  |  |  | 6.7818 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 |  | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786 | 4.7786
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** |  |  |  | 25.67 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 21 | 21
куб. м для пара ***
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | [7 empty] | `
7.1 | Cодержание в отходящих дымовых газах от котла оксида углерода (CO) | ppm |  |  |  | 150 | 30 | 150 | 150 | 100 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30
7.2 | Cодержание в отходящих дымовых газах от котла оксидов азота (NOx) | ppm |  |  |  | 150 | 60 | 150 | 150 | 100 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60
| Руководитель регулируемой организации |  |  |  | Лысенко В.И.
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.