Кировская районная администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### 08 июня 2023                                                                                            №_725_

Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (приложение №1).

2. Утвердить план работ к системе мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» (приложение №2).

3. Утвердить  план работ замены тепловых сетей на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район (приложение №3).

4. Признать утратившими силу:

- постановление Кировской районной администрации от 19.09.2017 № 1389 «Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

-  постановление Кировской районной администрации от 01.02.2018 № 131 «О внесении изменения в постановление Кировской районной администрации от 19.09.2017 № 1389 «Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

-  постановление Кировской районной администрации от 15.10.2020 № 1116 «О внесении изменения в постановление Кировской районной администрации от 19.09.2017 № 1389 «Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

-  постановление Кировской районной администрации от 24.05.2021 №521 «О внесении изменения в постановление Кировской районной администрации от 19.09.2017 № 1389 «Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район»;

-  постановление Кировской районной администрации от 08.12.2022 № 1429 «О внесении изменений в постановление Кировской районной администрации от 19.09.2017 № 1389 «Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Глава Кировской

районной администрации                                                                         И.Н. Феденков

Приложение №1 к

Постановлению Кировской

районной администрации

от _08.06.2023_ № _725_

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КИРОВ И КИРОВСКИЙ РАЙОН»

1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального района «Город Киров и Кировский район» (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия Кировской районной администрации, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципального района (далее - теплоснабжающие и теплосетевые организации), при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального района «Город Киров и Кировский район».

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

3.1. Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

4.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.3. Эффективное использование финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения из бюджетов различных уровней.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет отдел по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения и тепловые сети.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. Предоставление и сбор данных.

8.2. Обработку и хранение данных.

8.3. Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне тепловыми и теплоснабжающими организациями собирается следующая информация:

10.1. Исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплосетей).

10.2. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

10.3. Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.

10.4. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

10.5. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации по адресу электронной почты: 
omx59589@yandex.ru информацию в соответствии с пунктами 10.3, 10.4, 10.5 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в отделе по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Система анализа данных мониторинга направлена на решение задачи по оптимизации планов ремонта объектов теплоснабжения, на основе выбора: имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Определяющим источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и ремонт/реконструкция объектов теплоснабжения в периоды: планового ремонта и подготовки к предстоящим осенне-зимним периодам.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами отдела по муниципальному хозяйству Кировской районной администрации, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объектов теплоснабжения в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.